|  | DESCRIPCION DE FUNCIONES |  |
| --- | --- | --- |

| - IDENTIFICACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleado: | Ruben Rosado |  |  |
| Cargo o puesto: | JEFE DE AREA DE CALDERO |  |  |
| Reporta a: | Walter Cadena | Cargo: | Jefe de Planta |
| Supervisa a: | Operadores de caldero (la cantidad depende de la producción) |  |  |

- DESCRIPCION DE CARGO O PUESTO

Misión:

Mantenimiento de los calderos y cámaras , control de ingreso y egreso de MP a cámaras

| - FUNCIONES |  |
| --- | --- |
| FUNCION 1: | Asegurar la disponibilidad de los calderos |
| Qué hace: | - Coordina los mantenimientos periódicos - Coordina las reparaciones necesarias. - Mantener la presión de los calderos |
| Cómo lo hace: | - Mantenimiento periódico: - Se realiza el mantenimiento de tubos de vapor de los calderos, esto se hace cada 15 días, para lo cual se realiza una limpieza con un material llamado lustre introduciéndolo dentro de los tubos para eliminar residuos adheridos. Para la realización de este mantenimiento se apaga el caldero y se deja enfriar mínimo 1 hora, el mantenimiento tarda en promedio 2horas adicionales. - Se realiza el mantenimiento a las turbinas, esto incluye la limpieza de las aspas de las turbinas y también la limpieza y engrasado de rodamientos y la base de la turbina. Esto se realiza con el personal de caldero - Se realizan reparaciones generales en casos de que se presenten fallas o para prevenirlas. En caso de reparaciones esta se realiza por parte de los mecánicos de la planta. Solo en caso de que se expandan los tubos se contrata los servicios del proveedor Ing. Mauricio Torres. - Para mantener la presión se monitorea constantemente por un operador y estar pendiente de que debe ser alimentado constantemente de agua. Esto es automático con bombas de agua pero se está pendiente del suministro - Mantiene también el suministro adecuado del combustible (biomasa). |
| Con qué lo hace: | - La coordinación de las actividades las realiza de manera presencial con el personal operativo y el supervisor. - La toma de información se realiza de manera manual en una bitácora física y esta posteriormente se entrega a la secretaria de taller para que sea registrada en un archivo EXCEL. - La comunicación con supervisores, jefe de planta o Gerente administrativa, se realiza por medio de mensajes de WhatsApp. De la misma manera se procede con el personal operativo por medio de un grupo de WhatsApp |
| Para qué lo hace: | Mantener la presión adecuada para que las cámaras puedan realizar su trabajo en el tiempo y con la temperatura necesaria |

| FUNCION 2: | Asegurar la disponibilidad de las cámaras de secado |
| --- | --- |
| Qué hace: | - Realiza el mantenimiento de las cámaras |
| Cómo lo hace: | - Coordina los trabajos periódicos de mantenimiento(estos dependen del uso que demanda la producción, en baja producción cada 15 días, en alta producción cada 8 días) que incluye: - engrasar componentes (rodamientos, uniones, etc) - Se reemplazan componentes identificados que han llegado a su tiempo de vida útil o están próximos a cumplir su vida útil o que se identifiquen requieren reemplazo. - En temas eléctricos se validan los motores (desgaste de rodamientos, variadores, y parte eléctrica de los motores de las cámaras) - Se revisan las bisagras y se reparan o reemplazan según sea el caso. - Coordinar el mantenimiento trimestral de las cámaras se realiza: - Se revisa el lazo del condensado y se hace una limpieza interna. |
| Con qué lo hace: | - La coordinación de las actividades las realiza de manera presencial con el personal operativo y el supervisor. - La toma de información se realiza de manera manual en una bitácora física y esta posteriormente se entrega a la secretaria de taller para que sea registrada en un archivo EXCEL. - La comunicación con supervisores, jefe de planta o Gerente administrativa, se realiza por medio de mensajes de WhatsApp. De la misma manera se procede con el personal operativo por medio de un grupo de WhatsApp |
| Para qué lo hace: | Asegurara la disponibilidad de las cámaras como parte del flujo normal de la producción de madera. |

| FUNCION 3: | Control de ingreso y egreso de Cámara |
| --- | --- |
| Qué hace: | Controla toda la etapa de secado de la madera, optimizando recursos y asegurando la calidad de la madera resultante. |
| Cómo lo hace: | - Manejan una bitácora de control de temperatura en cada cámara para evitar que la madera se queme. Cada día tiene una temperatura diferente.(de 55 grados hasta 100grados) - Validar q se ingresen los BFT correctos que se indican en el documento “entrega de madera a Cámara”. Y se reportan desviaciones a Walter Cadena. - Registrar en la bitácora la cantidad de madera ingresada en cada Cámara de secado, con el detalle de fecha, tipo de madera, humedad, etc. - Controlar la humedad que tiene la madera al finalizar el tiempo estándar de secado establecido por el tipo de madera ingresada a cámara. - Ajustan los variadores para realizar el cambio de giro del flujo de la cámara. Cada 4horas o dependiendo de la calidad de la madera puede realizarse cada 2horas. Esto se deja establecido en horarios específicos - Registra la cantidad de BFT salidos de cámara y que se envían a taller. - Se pulveriza vapor con baja porción de agua a la madera para permitir abrir los poros de la madera y esta expulsa más humedad. Esto se realiza en base al análisis de la humedad de la madera. |
| Con qué lo hace: | - La coordinación de las actividades las realiza de manera presencial con el personal operativo y el supervisor. - La toma de información se realiza de manera manual en una bitácora física y esta posteriormente se entrega a la secretaria de taller para que sea registrada en un archivo EXCEL. - La comunicación con supervisores, jefe de planta o Gerente administrativa, se realiza por medio de mensajes de WhatsApp. De la misma manera se procede con el personal operativo por medio de un grupo de WhatsApp |
| Para qué lo hace: | Conservar una bitácora histórica de los trabajos realizados en las cámaras y la producción que estas generan. Así como asegurarse que se optimice el uso de los recursos y se genere la mayor cantidad de madera seca con el menor grado posible de humedad. |